## Slide 1
Progetto Medical Imaging
Semantic segmentation
18 Maggio 2023
Algeri Filippo
Dell'Orto Davide
Lanzillotti Matteo
Merelli Elisa
Corso di Laurea Magistrale in Data Science

## Slide 2
Indice
1. Il Dataset
3. U-Net
5. SegNet
2. Data preparation
4. Residual U-Net
6. Risultati

## Slide 3
Il dataset BraTS contiene immagini di risonanza magnetica (MRI) di pazienti con tumori cerebrali. Le immagini MRI forniscono una rappresentazione dettagliata dell'anatomia cerebrale e possono essere utilizzate per identificare e localizzare i tumori. Il dataset BraTS comprende immagini MRI di quattro diverse modalità: T1, T1 con contrasto, T2 e Flair. Queste modalità offrono informazioni complementari sulla struttura e sulla presenza di tessuti tumorali.
  Il dataset

## Slide 4
2. Data preparation
Normalizzazione
Resize immagini
Codifica one-hot
Preso il range dell'intensità dei pixel in ogni canale di ogni immagine nel dataset, normalizzo le immagini utilizzando il range calcolato.
Le immagini di ogni paziente in ogni canale vengono ridimensionate dalla dimensione originale 120x120 a 128x128.
I pixel delle immagini target contenenti la maschera del glioma vengono codificati in 4 classi tramite one-hot encoding.
Prima
Dopo

## Slide 5
3. U-Net
Operazione di Max Pooling
Due convoluzioni 3x3, ciascuna seguita da ReLU.
Concatenazione e Up-Sampling
Output mask
Doppia convoluzione
Encoder & Decoder
L'encoder riduce le dimensioni spaziali ad ogni layer e aumenta il numero di canali. D'altra parte il decoder compie l'operazione inversa.
  Adam optimizer
  Learning rate 0.001
  Categorical cross-entropy loss
  Dice coefficient metric
  Batch size: 14
  Epochs: 60

## Slide 6
3. U-Net training
Validation Accuracy: 83.21 %
Training Accuracy: 95.27 %

## Slide 7
4. Residual U-Net
Utilizza un'architettura U-Net simile a quella standard, ma con l'aggiunta di connessioni residue che consentono al modello di apprendere gli errori residui in ogni blocco convoluzionale.
Le connessioni residue consentono di evitare il degrado della rete durante la fase di apprendimento, in cui la profondità della rete potrebbe impedire il corretto flusso di informazioni.
L'uso dei blocchi residual nell'architettura U-Net permette di creare una rete più profonda, in grado di apprendere rappresentazioni complesse e di migliorare la precisione della segmentazione.
  Adam optimizer
  Learning rate 0.0001
  Categorical cross-entropy loss
  Dice coefficient metric
  Epochs: 30
  Batch size: 11

## Slide 8
4. Residual U-Net training
Validation Accuracy: 97.86 %
Training Accuracy: 98.25 %

## Slide 9
5. SegNet
  Adam optimizer
  Learning rate 0.001
  Categorical cross-entropy loss
  Dice coefficient metric
  Batch size: 14
  Epochs: 30

## Slide 10
5. SegNet training
Validation Accuracy: 97.62 %
Training Accuracy: 97.27 %

## Slide 11
6. Results
UNet
Residual UNet
Mean: 91.1 %
Median: 92.2 %
Mean: 88.3 %
Median: 89.8 %
Mean: 83.3 %
Median: 84.6 %
Mean: 81.2 %
Median: 87.5 %
Mean: 71.2 %
Median: 75.6 %
Mean: 61.1 %
Median: 75.0 %
SegNet
Mean: 81.7 %
Median: 84.1 %
Mean: 71.0 %
Median: 74.5 %
Mean: 36.3 %
Median: 34.1 %
Whole
Core
Active

## Slide 12
6. Risultati

## Slide 13
18 Maggio 2023
Grazie dell'attenzione
Progetto Medical Imaging